## Sheet1
Sample | Reading1 | Reading2 | Reading3 | Avg
100NTU | 102 | 102 | 102 | 102
20NTU | 20.2 | 19.8 | 19.8 | 19.9333
10NTU | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7
800NTU | 741 | 742 | 746 | 743